様式第10（第９条の２関係）

汚濁負荷量測定手法届出書

年　　　月　　　日

殿

住　　　　所

届出者　	氏名又は名称

法人にあって

は代表者氏名

水質汚濁防止法第14条第３項の規定により、汚濁負荷量の測定手法について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| △汚濁負荷量の測定手法 | 別紙のとおり。 | ※備考 |  |

備考　１　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

２　※印の欄には、記載しないこと。

３　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。

別紙

汚濁負荷量の測定手法

|  |  |  |  |  | 指定項目の別 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 特定排出水の区分 | 計 測 方 法 |  |  |  |  | 計測場所 |
|  |  | 汚染状態 | 特定排出 水 の 量 | その他の汚濁負荷量の測定に必要な事項 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 別図のとおり |
|  |  |  |  |  |  |  | 別図のとおり |
|  |  |  |  |  |  |  | 別図のとおり |
|  |  |  |  |  |  |  | 別図のとおり |
| ２ | 特定排出水の区分 | 特定排出水の１日当たりの汚濁負荷量の算定方法 |  |  |  |  |  |
| ３ | 参考事項 |  |  |  |  |  |  |

備考　汚濁負荷量の測定手法の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。

別添　－

その他の汚濁負荷量の測定の必要な事項

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指定項目の別 |  | ＣＯＤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定排出水の区分 |  |  |  | ・特定排出水 ・特定排出水以外の排出水 ・排 出 水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚染状態の計測方法 | 水質自動計測器等の種類（注２） |  | 選定の根拠 |  |  | 計測回数 | 知事の定める適用要件 | 困難であるとする根拠 |  |  |  |
|  | 工事着手予定年月日 計測開始予定年月日 | 換算式（注３） |  |  | 換算式の根拠 |  |  |  |  | 備考 |  |
|  |  |  |  |  | ＣＶx＝ 試 料 数 ｎ＝ 変動係数 ＣＶy＝ 期 間 σｘ ＝ 相関係数 ｒ＝ 標準偏差 σｙ ＝ |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量の計測方法 | 流量計等の種類（注２） |  | 選定の根拠 |  |  | 計測回数 | 知事の定める適用要件 | 困難であるとする根拠 |  |  |  |
|  | 工事着手予定年月日 計測開始予定年月日 | ※ 換算式（注３） |  |  | ※ 換算式の根拠 |  |  |  |  | 備考 |  |
|  | 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注　１　特定排出水の区分ごとに記入すること。                     　　　　　  　　　　　　　　 ※	用水の量を計測することにより、特定排出水の量又は特定排出水以外の

２　形状図、仕様書（又はカタログ）等を添付すること。	排出水の量を計測する場合のみ記入。

３　換算式の算定の基礎となったグラフ、データ等を添付すること。

別添　－

その他の汚濁負荷量の測定の必要な事項

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指定項目の別 |  |  | 窒素含有量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定排出水の区分 |  |  |  |  |  | ・特定排出水 ・特定排出水以外の排出水 ・排 出 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚染状態の計測方法 | 水質自動計測器等の種類（注２） |  |  |  | 選定の根拠 |  |  |  | 計測回数 |  |  |  | 知事の定める適用要件 |  | 困難であるとする根拠 |  |  |  |  |
|  | 工事着手予定年月日 計測開始予定年月日 |  | 自動計測器の性能基準（注３） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |  |
|  |  |  | ゼロ校正液 |  |  |  | 標準試料溶液 |  |  |  | 実試料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 年 月 日 |  | ・計測回数： 回 ・各計測値とその平均値との差の、 最大目盛値に対する比率： ～ ％ |  |  |  | ・計測回数： 回 ・計測値の平均値と標準試料溶液 濃度との差の標準試料溶液濃度 に対する比率［又は濃度差］： ％ ［ mgN/L］ |  |  |  | ・計測回数： 回 ・計測値の平均値と指定計測法 による測定値の平均値との誤 差率（注４）［又は濃度差］： ％ ［ mgN/L］ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量の計測方法 | 流量計等の種類（注２） |  |  | 選定の根拠 |  |  |  |  |  | 計測回数 |  | 知事の定める適用要件 |  | 困難であるとする根拠 |  |  |  |  |  |
|  | 工事着手予定年月日 計測開始予定年月日 | ※ 換算式（注３） |  |  |  |  |  | ※ 換算式の根拠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |  |  |
|  | 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注　１　特定排出水の区分ごとに記入すること。                     　　　　　  　　　　　　　　 ※	用水の量を計測することにより、特定排出水の量又は特定排出水以外の

２　形状図、仕様書（又はカタログ）等を添付すること。	排出水の量を計測する場合のみ記入。

３　性能基準及び換算式の算定の基礎となったグラフ、データ等を添付すること。

４　誤差率は、次式により求めること。

[自動計測器の計測値の平均値]－[指定計測法の測定値の平均値]

誤差率(％)＝

×100

[指定計測法の測定値の平均値]

別添　－

その他の汚濁負荷量の測定の必要な事項

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指定項目の別 |  |  | りん含有量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定排出水の区分 |  |  |  |  |  | ・特定排出水 ・特定排出水以外の排出水 ・排 出 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚染状態の計測方法 | 水質自動計測器等の種類（注２） |  |  |  | 選定の根拠 |  |  |  | 計測回数 |  |  |  | 知事の定める適用要件 |  | 困難であるとする根拠 |  |  |  |  |
|  | 工事着手予定年月日 計測開始予定年月日 |  | 自動計測器の性能基準（注３） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |  |
|  |  |  | ゼロ校正液 |  |  |  | 標準試料溶液 |  |  |  | 実試料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 年 月 日 |  | ・計測回数： 回 ・各計測値とその平均値との差の、 最大目盛値に対する比率： ～ ％ |  |  |  | ・計測回数： 回 ・計測値の平均値と標準試料溶液 濃度との差の標準試料溶液濃度 に対する比率［又は濃度差］： ％ ［ mgP/L］ |  |  |  | ・計測回数： 回 ・計測値の平均値と指定計測法 による測定値の平均値との誤 差率（注４）［又は濃度差］： ％ ［ mgP/L］ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量の計測方法 | 流量計等の種類（注２） |  |  | 選定の根拠 |  |  |  |  |  | 計測回数 |  | 知事の定める適用要件 |  | 困難であるとする根拠 |  |  |  |  |  |
|  | 工事着手予定年月日 計測開始予定年月日 | ※ 換算式（注３） |  |  |  |  |  | ※ 換算式の根拠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |  |  |
|  | 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注　１　特定排出水の区分ごとに記入すること。                     　　　　　  　　　　　　　　 ※	用水の量を計測することにより、特定排出水の量又は特定排出水以外の

２　形状図、仕様書（又はカタログ）等を添付すること。	排出水の量を計測する場合のみ記入。

３　性能基準及び換算式の算定の基礎となったグラフ、データ等を添付すること。

４　誤差率は、次式により求めること。

[自動計測器の計測値の平均値]－[指定計測法の測定値の平均値]

誤差率(％)＝

×100

[指定計測法の測定値の平均値]

別添

汚濁負荷量及び特定排出水等の量の補そく率

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指定項目の別 |  |  |  | ＣＯＤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計 測 場 所 | 特定排出水等 のＣＯＤ （mg／L） |  |  |  |  | 特 定 排 出 水 等 の 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特定排出水等の汚濁負荷量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 |
|  |  |  |  |  |  | （m3／日） |  |  |  |  |  |  |  | 補そく率(%) |  |  | （kg／日） |  |  |  |  |  |  |  |  | 補そく率(%) |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １００.０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １００.０ |  |  |  |

別添

汚濁負荷量及び特定排出水等の量の補そく率

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指定項目の別 |  |  |  | 窒素含有量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計 測 場 所 | 特定排出水等 の窒素含有量 （mg／L） |  |  |  |  | 特 定 排 出 水 等 の 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特定排出水等の汚濁負荷量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 |
|  |  |  |  |  |  | （m3／日） |  |  |  |  |  |  |  | 補そく率(%) |  |  | （kg／日） |  |  |  |  |  |  |  |  | 補そく率(%) |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １００.０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １００.０ |  |  |  |

別添

汚濁負荷量及び特定排出水等の量の補そく率

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指定項目の別 |  |  |  | りん含有量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計 測 場 所 | 特定排出水等 のりん含有量 （mg／L） |  |  |  |  | 特 定 排 出 水 等 の 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特定排出水等の汚濁負荷量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 |
|  |  |  |  |  |  | （m3／日） |  |  |  |  |  |  |  | 補そく率(%) |  |  | （kg／日） |  |  |  |  |  |  |  |  | 補そく率(%) |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １００.０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １００.０ |  |  |  |