＊　　　　　　　　　　　　における

全体についての防火・防災管理に係る消防計画【追加版】

【消防法施行規則等の一部を改正する省令

による共同防火・防災管理協議事項への内容の追加】

＊　　　　　年　　月　　日

１　目的及び適用範囲

１　目　的

この計画は、消防法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年総務省令第91号）に基づき、「管理権原者の権原の有する範囲」及び「全体についての防火・防災管理業務の一部委託」の項目を従前の省令による＊　　　　　　　　　　の共同防火・防災管理協議事項に内容を追加し、建築物その他の工作物（以下「防火対象物等」という。）の全体についての防火・防災管理に係る消防計画として作成するものである。

２　適用範囲

この全体についての消防計画は、＊　　　　　　　　　　に勤務し、出入りするすべての者に適用する。

２　各管理権原者の権原の範囲

＊　　　　　　　　　　の各管理権原者の当該権原が及ぶ範囲は、別記「防火対象物等の管理権原者の権原の範囲」のとおりとする。

３　各管理権原者の業務と権限

１　各管理権原者の責務

⑴　各管理権原者は、各管理権原者の権原が及ぶ範囲について、各々が定めた各防火・防災管理者に各事業所の消防計画を作成させ、防火・防災管理上必要な業務を実施させる。

⑵　各管理権原者は、統括防火・防災管理者が防火対象物等の全体についての防火・防災管理上必要な業務を適切に遂行できるよう相互に協力する。

２　統括防火・防災管理者の選任及び届出

⑴　各管理権原者は、統括防火・防災管理者を協議して定め、防火対象物等の全体についての防火・防災管理上必要な業務を行わせなければならない。

⑵　前項の協議は、＊

によって定める。

⑶　各管理権原者は、統括防火・防災管理者を定めたときは、春日井市消防長へ届出るものとする。

⑷　前項の届出に際しては、各管理権原者の主要な者として＊

を指定して、その代表者名をもって届出を行うものとする。（※）

４　全体についての防火・防災管理業務の一部委託　[該当・非該当]（※）

防火対象物等の全体についての統括防火・防災管理上必要な業務の一部委託については、次の通りとする。

１　防火対象物等の全体についての防火・防災管理上必要な業務の一部委託をする範囲については、別表１「全体についての防火・防災管理業務の一部委託状況表」のとおりとする。

２　管理権原者は委託を受けて全体についての防火・防災管理業務に従事する者（以下「受託者」という。）に行わせる防火・防災管理業務の内容が、契約書等に定められていることを、別表２「全体についての防火・防災管理業務の一部委託契約書等の内容チェック表」に基づき確認する。

３　受託者は、本計画に定めるところにより、管理権原者、統括防火・防災管理者及び統括管理者の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施する。

４　受託者は、受託した全体についての防火・防災管理業務の実施について、定期的に統括防火・防災管理者等に報告する。

５　附　則

１　この計画は、事前に定めた共同防火・防災管理協議事項に追加して運用するため、共同防火・防災管理協議事項と併せて防火・防災管理維持台帳に保管する。

２　この計画は、＊　　　　　年　　月　　日から施行する。

＊印は、当該防火対象物の実情について記入する。

※印は、当該防火対象物の実情に応じて、必要な場合に記入をする。

別記

防火対象物等の管理権原者の権原の範囲

| 所有者 （法人の場合は名称及び代表者氏名） |  |  | 所有部分 |  | 権原の範囲 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 管理権原者 名称（店舗名） | 権原の範囲 |  | 番号 | 管理権原者 名称（店舗名） | 権原の範囲 |
| 平 面 図 |  |  |  |  |  |  |
| 階層 |  |  |  | 階層 |  |  |

- 平面図は、各管理権原者の権原の範囲が分かるように記載すること。

- 平面図は必要に応じて、別添とすること。

別表１

全体についての防火・防災管理業務の一部委託状況表

年　　月　　日現在

| 防火対象物等の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 （法人の場合、その名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再受託者の有無 |  |  |  | □無 □一部有 □全部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防災管理業務の一部受託者の氏名及び住所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 受託者が再委託する場合記入 |  |  |  |
| 氏名（名称） 住所（所在地） 担当事務所（電話番号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の行う防火・防災管理業務の範囲及び方法 | 常駐方法 | 範囲 | □出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など） □避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □消防・防災設備等の監視・操作業務 |  |  |  |  |  | □同左 □同左 □同左 |  |  |  |
|  |  |  | □火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |  |  |  |  |  | □同左 |  |  |  |
|  |  |  | □火災 |  |  | □地震 |  | □その他( ) | □同左 | □同左 |  | □同左 |
|  |  |  | □初期消火 □通報連絡 |  |  | □避難誘導 □その他（ |  | □救出・応急救護 ) | □同左 □同左 | □同左 □同左 |  | □同左 |
|  |  |  | □自衛消防訓練指導 □その他（ ） |  |  |  |  |  | □同左 □その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 方法 | 常駐場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常駐人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 巡回方式 | 範囲 | □出火防止業務（火気使用箇所の点検など） □避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □消防・防災設備等の監視・操作業務 |  |  |  |  |  | □同左 □同左 □同左 |  |  |  |
|  |  |  | □火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |  |  |  |  |  | □同左 |  |  |  |
|  |  |  | □火災 □地震 □その他( ) |  |  |  |  |  | □同左 □同左 □同左 |  |  |  |
|  |  |  | □初期消火 □避難誘導 □救出・応急救護 □通報連絡 □その他（ ） |  |  |  |  |  | □同左 □同左 □同左 □同左 □同左 |  |  |  |
|  |  |  | □自衛消防訓練指導 □その他（ ） |  |  |  |  |  | □同左 □その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 方法 | 巡回回数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡回人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 範囲 | □消防・防災設備等の遠隔監視・操作業務 |  |  |  |  |  | □同左 |  |  |  |
|  |  |  | □火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |  |  |  |  |  | □同左 |  |  |  |
|  |  |  | □火災 |  |  | □地震 |  | □その他( ) | □同左 |  | □同左 | □同左 |
|  |  |  | □初期消火 □通報連絡 |  |  | □避難誘導 □その他( |  | □救出・応急救護 ) | □同左 □同左 |  | □同左 □同左 | □同左 |
|  |  |  | □ その他（ ） |  |  |  |  |  | - その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 到着所要時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（備考）「受託者の行う防火・防災管理業務の範囲」については、該当する項目の□に✓印を付する。

防火・防災管理業務の委託を行う場合は、「防火管理業務の委託に関する契約書」等の契約内容が分かる書類の写しを添付すること。

別表２

全体についての防火・防災管理業務一部委託の契約書等の内容チェック表

| 作成する内容 |  | ﾁｪｯｸ欄 |
| --- | --- | --- |
| １ 名称・所在 |  |  |
| ２ 委託業務範囲等 |  |  |
|  | ⑴ 範囲（全部、階数、一部等） |  |
|  | ⑵ 業務（一括、防災センター監視、警備、設備、清掃、駐車場等） |  |
|  | ⑶ 契約期間 |  |
|  | ⑷ 受託者に全体についての防火管理上の権限を付与すること。 |  |
| ３ 受託者の厳守事項 |  |  |
|  | ⑴ 契約内容を遵守すること。 |  |
|  | ⑵ 消防法令に基づく管理権原者又は統括防火・統括防災管理者の指揮、命令に従うこと。 |  |
|  | ⑶ 全体についての消防計画に基づき業務を行うこと。 |  |
|  | ⑷ 消防関係法令並びに館内規則を遵守すること。 |  |
|  | ⑸ 勤務日報の記録及び報告をすること。 |  |
| ４ 勤務体制等 |  |  |
|  | ⑴ 方法（常駐、巡回、遠隔移報等） |  |
|  | ⑵ 常駐場所（防災センター、管理室、待機場所等） |  |
|  | ⑶ 時間、人数、巡回回数、到着所要時間 |  |
|  | ⑷ 休日、夜間の体制 |  |
|  | ⑸ 消防用設備等の取扱いマニュアルの設置 |  |
|  | ⑹ 資格保有者数（自衛消防技術認定証、防災センター要員講習等） |  |
| ５ 受託会社の行う派遣従業員への統括防火・統括防災教育、訓練の実施体制 |  |  |
|  | ⑴ 教育担当者の配置 |  |
|  | ⑵ 教育担当者による計画的な統括防火・統括防災教育、訓練実施状況（教育計画等） |  |
| ６ | 避難又は統括防火・統括防災上必要な構造及び設備の維持管理 |  |
|  | - 避難施設（非常口、通路、階段等）における避難障害の有無 |  |
|  | - 防火戸・防火シャッター閉鎖障害の有無並びに閉鎖状況 |  |
|  | - 防火設備、消防用設備等の管理、保全状況の目視点検、確認 |  |
|  | - 防災システム異常・故障表示の対応（防災設備不作動表示を含む。） |  |
|  | - 建物、施設等の破損又は危険箇所の有無 |  |
| ７ 火災、地震その他の災害等が発生した場合の全体についての自衛消防活動 |  |  |
|  | ⑴ 自衛消防隊の編成に基づく初動措置 |  |
|  | ⑵ 火災の発見（人的、煙感知器、設備の起動表示等による発見） |  |
|  | ⑶ 火災状況の把握（受信機の表示、非常電話等による情報収集） |  |
|  | ⑷ 消防機関への通報（電話・火災通報装置等による通報） |  |
|  | ⑸ 避難誘導（非常放送の活用、避難方向の指示、エレベーター使用禁止） |  |
|  | - 初期消火（消火器、屋内消火栓等の活用） |  |
|  | - 消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導 |  |
|  | - 火災以外の地震その他の災害等の発生時の措置 （□地震、 □その他の災害等（ ）） |  |
|  | - 警戒宣言が発せられた場合の措置 |  |
| ８ 自衛消防訓練の実施 |  |  |
|  | - 全体についての消防計画に基づく自衛消防訓練の実施 |  |
|  | - 自衛消防訓練指導者 |  |
| ９ その他 |  |  |
|  | - 定期的な建物内外の巡回 |  |
|  | - その他防火管理上必要な事項 |  |
| 10 再委託をする場合の契約内容等の確認 |  |  |

※　契約書等の中に受託者に行わせる一部委託内容が盛り込まれているかどうか、該当する項目をチェックする。

全体についての防火・防災管理に係る消防計画作成チェック表

□統括防火・防災管理義務対象物　[　該当・非該当　]

| 作成する内容 |  | 必要項目 | 作成 チェック | ※備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 目的と適用範囲 | ○ |  |  |
| ２ | 各管理権原者の権原の範囲 | ○ |  |  |
| ３ | 各管理権原者の業務と権限 | ○ |  |  |
| ４ | 全体についての防火・防災管理業務の一部委託 | △ |  |  |
| ５ | 附 則 | ○ |  |  |
| 別記 | 防火対象物の各管理権原者の権原の範囲 | ○ |  |  |
| 別表１ | 全体についての防火・防災管理業務の一部委託状況表 | △ |  |  |
| 別表２ | 全体についての防火・防災管理業務一部委託の 契約書等の内容チェック表（自己チェック表） | △ |  |  |

（備考）１　○印は、消防法第８条の２第１項及び消防法第36条で準用する消防法第８条の２第１項に定める全体についての防火・防災管理に係る消防計画を作成する上で必要な項目、△印は、当該事業所の実情に応じて該当する場合に記入すること。

２　作成チェックは、消防計画の作成者が、当該事業所の全体についての防火・防災に係る消防計画を作成するにあたり、必要項目を確認し、作成したものについて「　レ　」印でチェックする。

３　[　該当・非該当　]の欄は、どちらかを○で囲む。

４　「全体についての防火・防災管理に係る消防計画【追加版】」は、従前の共同防火・防災管理協議事項に追加する形で作成するので、従前の共同防火・防災管理協議事項の内容に変更が生じた場合は、改めて「全体についての防火・防災管理に係る消防計画」を作成した上で、届出ること。